ОШ " Бранко Радичевић"

Поповац

дел. бр. 828.

26.09.2018.год.

На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавке објављује

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/2018

1.) Питање:

„“ Наведите спецификацију опреме која се уграђује у GRO и RO по поз. 1.1-1.7.,као и врсту и ознаку светиљки које се уграђују по поз. 2.1- 2.4.”

Одговор:

Спецификација опреме која се уграђује по одређеним позицијама ( уградње, замене и сл.) , па и у GRO и RO по поз. 1.1-1.7. наведена је у графичкој документацији идејног пројекта ИДП наведеног у конкурсној документацији и подразумева и набавку опреме за те позиције.

На захтев потенцијалних понуђача, који се може упутити на адресу електронске поште  osbrpopovac@gmail.com, ИДП биће им прослеђен електронском поштом или могу копију истог преузети у просторијама наручиоца сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Све светиљке које се замењују, односно уграђују ( по поз. 2.1- 2.4 и 2.6) се са ЛЕД изворима светлости од  произвођача по избору и то за поз. 2.1. и 2.4. надградни панели мин снаге 32 W, а за позицију 2.2. и 2.6. надградни ЛЕД панели мин снаге 24 W.

Из поз. 3 све предвиђене прикључнице су са посебном заштитом од директног додира делова под напоном.

Комисија за јавну набавку 7/18